## 総合評価基準
FOCUSスパコンシステム増設一式 総合評価基準採点表
番号 | 仕様（設置条件・動作環境等） |  | 備考 | 基準値 (例) | 加点
1 | 基準点 | 必須仕様を満たすこと | 仕様書通り 100,000点 | 100000 | 100000
2 | 設置場所 | 計算機室2：72U以下 既存EIA19インチラック（仕様書別図1,3参考） | 72Uを下回る1U毎に400点加算 | 72 | 0
|  | 計算機室1：4U以下 既存EIA19インチラック（仕様書別図2,4参考） | 4Uを下回る1U毎に1000点加算 | 4 | 0
3 | ネットワークポート種類 | 演算専用計算機32台、管理用計算機2台の合計34台を1台の計算機あたり合計100Gbps以上の帯域を有するEthernetネットワークインターフェースで計算機室2内のラックに設置した十分なポート数を有するネットワークスイッチを介して相互に接続すること | 1台あたり1系統接続 25GbE x4=9,680点 50GbE x2=10,400点 100GbE x1=14,360点 1台あたり2系統接続 25GbE x4 x2=17,560点 50GbE x2 x2=18,280点 100GbE x1 x2=22,240点 | 25GbE x4 | 9680
4 | 保証期間 | 納入検査確認後３年間 （通常の使用により故障した場合のオンサイトの無償修理に応じるものとする。） | 翌営業日対応3年間 0点 翌営業日対応5年間 8000点 平日当日4時間以内3年間 6000点 平日当日4時間以内5年間10000点 | 8000 | 8000
5 | 納入期限 | ２０２３年１１月１７日（金） | 世界的な半導体不足により基幹ネットワークスイッチ本体・関連品の納入が納入期限を超過し2024年1月末から3月末の納期となる。 -5000点 | 0 | 0

## 総合評価基準採点表
FOCUSスパコンシステム増設一式 総合評価基準採点表 |  |  |  | ※ のセルに提案値を入力し印刷したものを入札時に提出ください。
番号 | 仕様（設置条件・動作環境等） |  | 備考 | 基準値 | 基準点 | 提案値 | 得点
1 | 基準点 | 必須仕様を満たすこと | 仕様書通り | 100000 | 100000
2 | 設置場所 | 計算機室2：72U以下 既存EIA19インチラック（仕様書別図1,2参考） | 72Uを下回る1U毎に400点加算 | 72 | 400
2 | 設置場所 | 計算機室1：4U以下 既存EIA19インチラック（仕様書別図3参考） | 4Uを下回る1U毎に1000点加算 | 4 | 1000
3 | ネットワークポート種類 | 演算専用計算機32台、管理用計算機2台の合計34台を1台の計算機あたり合計100Gbps以上の帯域を有するEthernetネットワークインターフェースで計算機室2内のラックに設置した十分なポート数を有するネットワークスイッチを介して相互に接続すること | 1台あたり1系統接続 | 25GbE x4 | 9680
|  |  |  | 50GbE x2 | 10400
|  |  |  | 100GbE x1 | 14360
|  |  | 1台あたり2系統接続 | 25GbE x4 x2 | 17560
|  |  |  | 50GbE x2 x2 | 18280
|  |  |  | 100GbE x1 x2 | 22240
4 | 保証期間 | 納入検査確認後３年間 （通常の使用により故障した場合のオンサイトの無償修理に応じるものとする。） | 翌営業日対応3年間 0点 翌営業日対応5年間 8000点 平日当日4時間以内3年間 6000点 平日当日4時間以内5年間10000点 | 翌営業日対応3年間 0点 | 0
|  |  |  | 翌営業日対応5年間 8000点 | 8000
|  |  |  | 平日当日4時間以内3年間 6000点 | 6000
|  |  |  | 平日当日4時間以内5年間10000点 | 10000
5 | 納入期限 | ２０２３年１１月１７日（金） | 世界的な半導体不足により基幹ネットワークスイッチ本体・関連品の納入が納入期限を超過し2024年1月末から3月末の納期となる。 -5000点 | 納入期限どおり | 0
|  |  |  | 納入期限超過 | -5000
| 性能等に対する得点合計 | [5 empty] | 0
12 | 応札額（円）
| 予定価格（円） | ※開札時に発表
| 総合評価点 | ※最も高いものを落札者とする。 |  |  |  |  | 0